| 嘉義縣改善無障礙校園環境學校竣工檢查表（每一棟建物請填一份檢查表） |
| --- |
| 學校﹕ | 填表日期﹕ 年 月 日 |
| 建物名稱﹕ |
| 備註：1.補助改善之項目請務必檢查填寫；未補助改善之項目請自行刪除，無須列出。 2.填表人請領有「公共建築物設置身心障礙者行動與使用之設施及設備勘驗人員培訓講習」證書者；請檢附講習證書影本。 |
| 項目 | 規範內容 | 檢查結果（請打ˇ） |
|  |  | 符合 | 不符合 | 備註 |
| 6.樓梯 | (1)型式：不得設置梯級間無垂直板之露空式樓梯。（規範302.1） |  |  |  |
|  | (2)地板表面：樓梯平台、梯級表面為防滑材料。（規範302.2） |  |  |  |
|  | (3)戶外樓梯：（規範302.3） a.無頂蓋之戶外樓梯及樓梯入口應注意排水，避免行走表面積水，且落水口不得設置於樓梯動線上。 b.如需設置落水口，其格柵或開口應至少有一方向開口不得大於 1.3公分。 |  |  |  |
|  | (4)樓梯底版：淨高度未及190cm處設防護措施。（規範303.1） |  |  |  |
|  | (5)樓梯轉折設計：往上梯級部份，起始梯級應退至少ㄧ階。但扶手符合平順轉折，且平台寬度符合規定者，不在此限（規範303.2） |  |  |  |
|  | (6)樓梯平台：不得有梯級或高低差。（規範302.3） |  |  |  |
|  | (7)級深及級高﹕應統一，級高（R）≦16cm、 級深（T）≧26cm，且55cm≦2R＋T≦65cm。（規範303.1） |  |  |  |
|  | (8)梯級鼻端：梯級踏面不得突出，梯級突沿彎曲半徑≦1.3cm，超出踏板之突沿斜面≦2cm。（規範303.2） |  |  |  |
|  | (9)防滑條：設於梯級邊緣水平踏面，並與踏面順平。（規範303.3） |  |  |  |
|  | (10)防護緣高度﹕≧5cm。（規範303.4） |  |  |  |
|  | (11)扶手：同2－(11)、(12)坡道扶手項目(單道扶手上綠高度75~85公分)。樓梯平台外側扶手得不連續。（規範304.1） |  |  |  |
|  | (12)扶手端部：水平延伸≧30cm，防勾撞處理，不突出走道。（規範304.2） |  |  |  |
|  | (13)終端警示：距梯級終端30cm處，設置深度30-60cm、顏色且質地不同之警示設施。樓梯中間之平台不需設置警示設施。（規範305.1） |  |  |  |
| 請核章 |
| 填表人 | 承辦人 | 總務主任 | 校長 |