	嘉義縣改善無障礙校園環境學校竣工檢查表(室外通路）

	學校﹕
	填表日期﹕   年   月   日

	建物名稱﹕                         

	備註：1.補助改善之項目請務必檢查填寫；未補助改善之項目請自行刪除，無須列出。
      2.填表人請領有「公共建築物設置身心障礙者行動與使用之設施及設備勘驗人員培訓講習」證書者；請檢附講習證書影本。

	項目
	規範內容
	檢查結果（請打ˇ）

	
	
	符合
	不符合
	　備註

	1.室外通路
	(1)地面：應平整、堅固、防滑。（規範202.3）
	
	
	

	
	(2)適用範圍：建築線(道路或人行道)至建築物主要出入口，或基地內各幢建築物間，設有引導設施之通路，作為無障礙通路之室外通路應符合本節規定。（規範203.1）           
★建築物設有騎樓者，其地平面不得與鄰接之騎樓地平面高低不平。但因地勢關係，經直轄市、縣（市）（局）主管機關核准者，不在此限。（建築法第43條第2項）
	
	
	

	
	(3)室外通路引導標誌：與建築物室外主要通路不同時， 應於室外主要通路入口處設置。（規範203.2.1）
	
	
	

	
	(4) 無障礙標誌：（規範902.1、902.2）

a.應符合圖902.1規定之比例。

b.顏色：無障礙標誌之顏色與底色應有明顯不同，得採藍色底、白色圖案；設於壁面之無障礙標誌其底色亦應與壁面顏色有明顯不同；得採藍色底、白色圖案。
	
	
	

	
	(5) 高低差：高低差在0.5 公分至3 公分者，應作1/2 之斜角處理，高低差在0.5公分以下者不受限制；高低差大於3 公分者，應設置符合本規範之「坡道」、「昇降設備」或「昇降平台」。
（規範202.2）（規範203.2.2）
	
	
	

	
	(6)淨寬：≧130cm。（規範203.2.3）
	
	
	

	
	(7)排水：無遮蓋戶外通路應考量排水，可往路拱兩邊排水，洩水坡度1/100~1/50。（規範203.2.4）
	
	
	

	
	(8)開口：通路130cm範圍內儘量不設置水溝格柵 或其他開口，如需設置之水溝格柵或其他開口，應至少有一方向開口寬度≦1.3cm。（規範203.2.5）
	
	
	

	
	(9)突出物限制：通路淨高度≧190cm；距地面起60~190cm範圍，不得設有10cm以上之懸空突出物，若為必要設置之突出物，應設置警示防護設施。（規範204.2.4）
	
	
	

	
	(10)室外通路警示設施特別規定：室外通路設有坡道，並於側邊設有階梯時，為利視覺障礙者使用，應依305.1 於階梯終端設置終端警示設施，其寬度不得小於130 公分或該階梯寬度。（規範203.2.7）
	
	
	

	請核章

	填表人
	承辦人
	總務主任
	校長

	
	
	
	


PAGE  
1
　


