	嘉義縣改善無障礙校園環境學校竣工檢查表（每一棟建物請填一份檢查表）

	學校﹕
	填表日期﹕   年   月   日

	建物名稱﹕                         

	備註：1.補助改善之項目請務必檢查填寫；未補助改善之項目請自行刪除，無須列出。
      2.填表人請領有「公共建築物設置身心障礙者行動與使用之設施及設備勘驗人員培訓講習」證書者；請檢附講習證書影本。

	項目
	規範內容
	檢查結果（請打ˇ）

	
	
	符合
	不符合
	　備註

	8.廁所盥洗室

	(1)位置：無障礙通道可到達處。（規範502.1）
	
	
	

	
	(2)地面：堅硬、平整、防滑。(尤其潮溼時之防滑）（規範502.2）
	
	
	

	
	(3)高差：無障礙通路進入廁所盥洗室無高差。
（止水得採截水溝）（規範502.3）
	
	
	

	
	(4)入口引導：於適當位置設置指引。（規範503.1）
	
	
	

	
	(5)標誌：設置於無障礙廁所前牆壁或門上，如主要走道與廁所開門方向平行，則應另設置垂直於牆面之無障礙標誌。（規範503.2）
	
	
	

	
	(6) 無障礙標誌：（規範902.1、902.2）

a.應符合圖902.1規定之比例。

b.顏色：無障礙標誌之顏色與底色應有明顯不同，設於壁面之無障礙標誌其底色亦應與壁面顏色有明顯不同；得採藍色底、白色圖案。
	
	
	

	
	(7)淨空間﹕迴轉空間直徑≧150cm，其迴轉空間邊緣20公分範圍內，如 符合膝蓋淨容納空間規定者，得納入迴轉空間計算。（規範504.1）
	
	
	

	
	(8)門：橫拉門、淨寬度≧80cm、門把(距門邊6cm)、門擋（靠牆側、距門把3~5cm）（規範504.2）
	
	
	

	
	(9)鏡子：鏡面底端距地面≦90cm。（規範504.3）
	
	
	

	
	(10)求助鈴：（規範504.4）
a.位置：1處在馬桶前緣往後15cm、馬桶座墊上60cm處，另1處在距地面高15-25cm處，且按鈕應明確標示。
b.連接裝置：求助鈴連接至服務台或類似空間；無服務台者，連接至廁所盥洗室外部設置警示燈或聲響。
	
	
	

	
	(11)馬桶淨空間：馬桶至少一側邊淨空間≧70cm。（規範505.2）
	
	
	

	
	(12)馬桶型式高度：（規範505.3）
a.型式：一般座式馬桶（除醫療、療養機構有特殊需求者外），不可有蓋。
b.座位高度：離地面40~45cm。
c.靠背：距離馬桶前緣42~50公分(水箱作為靠背需考慮其平整及耐壓性)，靠背與馬桶座墊之淨距離為20公分。
	
	
	

	
	(13)馬桶沖水控制：（規範505.4）
a.沖水控制可為手動或自動。

b.手動沖水控制：設於L型扶手之側牆上，距馬桶前緣往前10cm、馬桶座面上40cm處。
	
	
	

	
	(14)馬桶扶手：（規範505.5、505.6）
a.馬桶至少一側為可動扶手。
b.馬桶靠牆側邊L型扶手：水平肢、垂直肢長度均≧70cm；垂直肢外緣與馬桶前緣距離27cm、水平肢離馬桶座面27cm。
C.配置：兩側扶手外緣距馬桶中心線均為35cm、扶手水平高度與對側扶手高度相等。
	
	
	

	
	(15)小便器位置﹕如設於一般廁所內，應設置於廁所入口便捷處。（規範506.1）
	
	
	

	
	(16)小便器空間：（規範506.2、506.5、A205.5.1）
a.小便器前方無高差。
b.小便器淨空間：便器中心線左右各50cm。
	
	
	

	
	(17)小便器高度：突出端距地面≦38cm。（規範506.3）
	
	
	

	
	(18)小便器沖水控制：（規範506.4）
a.沖水控制可為手動或自動。

b.手動控制：需手可觸及範圍。
	
	
	

	
	(19)小便器扶手：（按規範506.6或A205.5.1）。
a.按506.6：小便器兩側及前方應設置扶手，

－兩側垂直牆面扶手：兩側扶手中心線距離60cm，長度為55cm，扶手上緣距地面85cm;垂直牆面之下側扶手下緣與地板面距離為65~70公分。

－前方ㄇ形形平行牆面扶手：扶手上緣距地面120cm、扶手中心線距離牆壁25cm 。
	
	
	

	
	(20)洗面盆空間：洗面盆前方無高差。（規範507.2）
	
	
	

	
	(21)洗面盆高度：洗面盆上緣距地面≦80cm、洗面盆下面距面盆邊緣20㎝、地面65㎝及水平30 公分內範圍內應淨空，以符合膝蓋淨容納空間規定。（規範507.3）
	
	
	

	
	(22)洗面盆水龍頭：撥桿式、或自動感應式。（規範507.4）
	
	
	

	
	(23)洗面盆深度：洗面盆前方扶手與操作水龍頭距離≦40cm，洗面盆下方空間之外露管線及器具表面，不得有尖銳或易磨蝕之設備。（規範507.6）
	
	
	

	
	(24)洗面盆扶手：洗面盆兩側及前方設置環繞扶手、扶手高於洗面盆邊緣1~3cm，且扶手於洗面盆邊緣水平淨距離2~4cm。（規範507.6）
	
	
	

	請核章

	填表人
	承辦人
	總務主任
	校長

	
	
	
	


PAGE  
1
　


