	嘉義縣改善無障礙校園環境學校竣工檢查表（每一棟建物請填一份檢查表）

	學校﹕
	填表日期﹕   年   月   日

	建物名稱﹕                         

	備註：1.補助改善之項目請務必檢查填寫；未補助改善之項目請自行刪除，無須列出。
      2.填表人請領有「公共建築物設置身心障礙者行動與使用之設施及設備勘驗人員培訓講習」證書者；請檢附講習證書影本。

	項目
	規範內容
	檢查結果（請打ˇ）

	
	
	符合
	不符合
	　備註

	9.浴室
	(1)位置：浴室應設於無障礙通路可到達之處。（規範602.1）
	
	
	

	
	(2)地面：堅硬、平整、防滑，並注意地面潮濕及有肥皂水時之防滑。（規範602.2）
	
	
	

	
	(3)高差：進入浴室不得有高差，止水宜用截水溝。（規範602.3） 
	
	
	

	
	(4)求助鈴：距地板面35㎝內及90~120㎝各設一處求助鈴，且應明確標示。（規範602.4）
	
	
	

	
	(5) 無障礙標誌：（規範902.1、902.2）

a.應符合圖902.1規定之比例。

b.顏色：無障礙標誌之顏色與底色應有明顯不同，設於壁面之無障礙標誌其底色亦應與壁面顏色有明顯不同；得採藍色底、白色圖案。
	
	
	

	
	(6) 浴缸位置：浴缸前方無障礙空間，寬度≧浴缸寬度，深度≧80㎝。 （規範603.2）
	
	
	

	
	(7) 浴缸尺寸：長度≦140㎝、外側距地面高度45㎝、底部設置止滑片，兩側接近上緣處設置扶手。（規範603.3）
	
	
	

	
	(8) 浴缸扶手：（規範603.4）

a.側面牆壁應裝設水平及垂直扶手。水平扶手：上緣距浴缸底面75㎝，距出水側牆壁≦38㎝。垂直扶手：長度≧60㎝，與浴缸靠背側外緣距離70㎝。

b.出水側及對向牆壁皆應設置L型扶手：水平桿上緣距浴缸底面75㎝，垂直、水平部分長度≧60㎝，且垂直部分距浴缸外緣≦10㎝。
	
	
	

	
	(9) 淋浴間座椅：固定式或活動式皆可。（規範604.2）

a.位置尺寸：寬≧45㎝、深40㎝、距地面高度45㎝。

b.座椅應防滑，若為平滑者，座椅前緣應略高於後緣（斜率約1/12）。 
	
	
	

	
	(10) 移位式淋浴間尺寸：長、寬皆≧90㎝；另前方無障礙淨空間長×寬≧120㎝×90㎝。（規範604.3.2）
	
	
	

	
	(11)移位式淋浴間扶手：（規範604.3.3）

a.兩側面牆壁應設置水平扶手：入口對向牆壁之水平扶手≧45㎝，扶手上緣距地板面75㎝。

b.入口之牆壁近外緣處2側及靠座椅牆側應設置垂直扶手：長度≧60㎝。
	
	
	

	
	(12)移位式淋浴間水龍頭位置：設於入口側面牆壁，牆面之中心線左右各38㎝，且距地板面80~120㎝之區域。（規範603.3.4.）
	
	
	

	
	(13)輪椅直接進入式淋浴間尺寸：長×寬≧150㎝×80㎝；另前方無障礙淨空間長×寬≧150㎝×80㎝。（規範604.4.2）
	
	
	

	
	(14)輪椅直接進入式淋浴間扶手：（規範604.4.3）

a.設置水平扶手範圍：除入口側及設置座椅側外之另兩面牆，扶手上緣距地板面75㎝。

b.得不設置範圍：距地面75㎝、離牆角15㎝區域。

c. 可動扶手：入口側邊座椅處，高度75㎝。
	
	
	

	
	(15)輪椅直接進入式淋浴間水龍頭位置：設於入口對側牆壁。（規範604.4.4）

a.無座位者：距地面80~120㎝區域。

b.有座位者：距設座位之牆壁≦68㎝範圍。
	
	
	

	請核章

	填表人
	承辦人
	總務主任
	校長

	
	
	
	


PAGE  
1
　


