	嘉義縣改善無障礙校園環境學校竣工檢查表（每一棟建物請填一份檢查表）

	學校﹕
	填表日期﹕     年     月    日

	建物名稱﹕                        

	備註：1.補助改善之項目請務必檢查填寫；未補助改善之項目請自行刪除，無須列出。
      2.填表人請領有「公共建築物設置身心障礙者行動與使用之設施及設備勘驗人員培訓講習」證書者；請檢附講習證書影本。

	項目
	規範內容
	檢查結果（請打ˇ）

	
	
	符合
	不符合
	　備註

	11.停車空間
	(1)位置：設於最靠近建築物無障礙出入口或無障礙電梯處。（規範802）
	
	
	

	
	(2) 入口引導：車道入口處及車道沿路轉彎處應設置明顯之指引標誌，引導無障礙停車位之方向及位置。入口引導標誌應與行進方向垂直，以利辨識。。（規範803.1）
	
	
	

	
	(3) 無障礙標誌：（規範902.1、902.2）

a.應符合圖902.1規定之比例。

b.顏色：無障礙標誌之顏色與底色應有明顯不同，設於壁面之無障礙標誌其底色亦應與壁面顏色有明顯不同；得採藍色底、白色圖案。
	
	
	

	
	(4)車位豎立標誌：車位旁、具夜光效果，尺寸≧40 cm×40cm，下緣高度190~200cm。（規範803.2）
	
	
	

	
	(5)車位地面標誌：標誌圖尺寸≧90×90cm，停車格線為藍色、下車區為白色斜線。（規範803.3）
	
	
	

	
	(6)停車位地面：堅硬平整、防滑，高低差≦0.5cm，坡度≦1/50。（規範803.4）
	
	
	

	
	(7)汽車停車位﹕（規範804）
a.單一停車位長×寬≧600cm×350cm。(含150cm寬下車區)
b.相鄰停車位長×寬≧600cm×550cm。(含150cm寬共用下車區）
	
	
	

	
	(8)機車停車位長×寬≧220cm×225cm。（規範805）
	
	
	

	
	★（9）公共停車場應保留百分之二停車位作為行動不便之身心障礙者專用停車位，車位未滿五十個之公共停車場，至少應保留一個身心障礙者專用停車位。（身心障礙者權益保障法第56條－96.7.11.公布）
	
	
	

	請核章

	填表人
	承辦人
	總務主任
	校長

	
	
	
	


PAGE  
1
　


